## Slide 1: ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME DNEVNE BOLNICE KB SV. DUH
Pero Šiša
ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME DNEVNE BOLNICE KB SV. DUH
Pero ŠIŠA, dipl. ing. građ., Geotehnički studio d.o.o.
Gordan PLEPELIĆ, dipl. ing. građ., Geotehnički studio d.o.o.
Krešimir GRUBEŠA, dipl. ing. građ., Vamaco M.V. d.o.o.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME DNEVNE BOLNICE KB SV. DUH
Pero ŠIŠA, dipl. ing. građ., Geotehnički studio d.o.o.
Gordan PLEPELIĆ, dipl. ing. građ., Geotehnički studio d.o.o.
Krešimir GRUBEŠA, dipl. ing. građ., Vamaco M.V. d.o.o.
Notes: 1

## Slide 2: SADRŽAJ
OPĆENITO
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
STATIČKI PRORAČUN
TIPOVI ZAŠTITE
MONITORING
GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR
ZAKLJUČNO

## Slide 3: 1. OPĆENITO

## Slide 4: 1. OPĆENITO
površina građevinske jame – cca 4.500m2
katnost 4 podzemne + 3 nadzemene etaže
količina iskopa – cca 70.000m3
najveća dubina građevinske jame – 18m
projektirano osam tipova zaštite
piloti promjera od φ200 do 1.000mm, ukupne duljine 4.180m,
geotehnička sidra maksimalne duljine 25m, ukupne duljine 11.380m

## Slide 5: 2. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
geotehnički istražni radovi provedeni su 2008.g.
provedena je kategorizacija terena prema stupnju stabilnosti padine (obaveza prema Službeni glasnik grada Zagreba, godina XLVI, broj 8, od 17. svibnja 2001. godine)

## Slide 6: 2. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
izvedeno je 10 geomehaničkih istražnih bušotina dubina 15 do 25m, ukupne dubine bušenja 205m
u tri bušotine ugrađene su piezometarske instalacije

## Slide 7: 2. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
uslojenost tla je podijeljena na generalno dva IG člana:
  kvartarni pokrivač (Q1) – kompleksni IG član s dominanto glinovito-prašinastim naslagama u koje su uloženi nepravilni slojevi, proslojci ili leće pjeskovito-prašinastih šljunaka i zaglinjenih šljunaka
  registrirane gline niske posmične čvrstoće

## Slide 8: 2. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
  gornji pont (M72) - prahovi do gline većinom visoke plastičnosti (MH, CH, CH/MH), rjeđe srednje plastičnosti (CI, CI/MI)

## Slide 9
  podzemna voda registrirana u samo dvije bušotine
  ovisno o razdoblju godine i količini oborina, nivo podzemne vode oscilira, a vezano za to se mijenja i hidrodinamičko stanje u tlu.
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.
2. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
9

## Slide 10
  parametri čvrstoće u dreniranim uvjetima
  parcijalni koeficijenti djelovanja i otpornosti – PP3 prema EC 7
  proračun proveden u Plaxisu 2D
  posmična otpornost materijala – postgrouting ”Smoltczyk”
  Hardening soil model
  analizirane sve faze iskopa
  φ – c analiza stabilnosti
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.
3. STATIČKI PRORAČUN

## Slide 11
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.
3. STATIČKI PRORAČUN

## Slide 12
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.
3. STATIČKI PRORAČUN

## Slide 13
3. STATIČKI PRORAČUN

## Slide 14
MSD = max(M’max x gf x ap; Mfi-c x ap) TSD = max(T’max x gf x ap; Tfi-c x ap)
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.
3. STATIČKI PRORAČUN

## Slide 15
1
1
1
1
2
3
3
4
4
4
5
6
7
8
8
4. TIPOVI ZAŠTITE

## Slide 16
TIP - 1
AB piloti promjera 80cm na razmaku 1,4m, duljine 16 do 24,5m
3 do 5 redova geotehničkih sidara duljine 16 do 23m na razmaku 1,4 do 2,8m
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.
4. TIPOVI ZAŠTITE

## Slide 17
TIP - 2
AB piloti promjera 40cm na razmaku 0,8m, duljine 12,5 i 13,5m
3 reda geotehničkih sidara duljine 15 do 17m na razmaku 1,6 do 3,2m
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.
4. TIPOVI ZAŠTITE

## Slide 18
TIP - 3
AB piloti promjera 40cm na razmaku 0,8m, duljine 12,5m
2 reda geotehničkih sidara duljine 14 i 15m na razmaku 1,6m
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.
4. TIPOVI ZAŠTITE

## Slide 19
TIP - 4
AB piloti promjera 20cm na razmaku 0,8m, duljine 7 do 9m
1 red geotehničkih sidara duljine 10m na razmaku 1,6 i 2,4m
4. TIPOVI ZAŠTITE

## Slide 20
TIP - 5
AB konzolni piloti promjera 20cm na razmaku 0,8m, duljine 5m
4. TIPOVI ZAŠTITE

## Slide 21
TIP - 6
AB piloti promjera 100cm na razmaku 1,4m, duljine 25m
geotehnička sidra duljine 10 do 18 i 15m na razmaku 1,4m
3 reda čeličnih razupora
4. TIPOVI ZAŠTITE

## Slide 22
TIP - 7
AB kosi piloti promjera 20cm na razmaku 0,6m, duljine 9m
1 red geotehničkih sidara duljine 10m na razmaku 1,2m
TIP - 8
kampadno podbetoniravanje temelja
4. TIPOVI ZAŠTITE

## Slide 23
I-2
I-1
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
M-1
M-2
K-4
K-3
K-2
K-1
  inklinometarske instalacije
  geodetski reperi
  mjerači sile u sidrima
  klinometri
5. MONITORING

## Slide 24
5. MONITORING
  Data base for retaining wall and ground movements due to deep excavations, By Michael Long
  Journal of geotehnical and geoenvironmental engineering, march 2001.

## Slide 25
5. MONITORING

## Slide 26
  nadzor Interkonzalting d.o.o.
  voditelj projekta Ekonerg d.o.o. i PDM savjetovanje d.o.o.
  glavni izvođač – Tehnika d.d.
  izvođač pilota velikog promjera – Geo Invest d.o.o.
  izvođač pilota malog promjera i geotehničkih sidara – Geotehnika konsolidacija d.o.o.
  monitoring Geo test d.o.o.
  jako bitna dobra komunikacija gradilište → projektant
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 27
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 28
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 29
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 30
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 31
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 32
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 33
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 34
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 35
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 36
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 37
6. GRADILIŠTE / PROJEKTANTSKI NADZOR

## Slide 38
  dva primjera vezana na važeću regulativu i izgradnju u urbanim sredinama
7. ZAKLJUČNO

## Slide 39
7. ZAKLJUČNO
Pero ŠIŠA, dipl.ing.građ.

## Slide 40
7. ZAKLJUČNO

## Slide 41
7. ZAKLJUČNO

## Slide 42
7. ZAKLJUČNO

## Slide 43
7. ZAKLJUČNO

## Slide 44
  aktivno sudjelovanje projektanta tijekom izvedbe projektirane građevine
  aktualnim Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 118/18) u članku 55. govori ….Poslove projektantskog nadzora obavlja projektant arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke koji je izradio glavni projekt po kojem se gradi građevina….
  projektantu geotehničkih konstrukcija jako je bitna povratna informacija sa gradilišta (monitoring, zapisi i sl.) obzirom da se ipak radi o interakciji konstrukcije sa tlom koje je uglavnom pojednostavljeno u geostatičkom modelima
7. ZAKLJUČNO

## Slide 45
HVALA NA PAŽNJI!